|  |  | YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ AYLIK KONTROL LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Periyodu: Ayda Bir Kez |  |  | Birim: | Kontrol Tarihi: |  |  |  |
| KONTROL LİSTESİ * |  |  |  |  | Evet |  | Hayır |
| 1 | Söndürücü işaretle gösterilen yerde mi? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Söndürücüye erişilebilir durumda mı? Dışa bakan yüzeyde kullanma talimatları yazılı mı? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Söndürücünün etrafı açık mı? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Çalışma talimatları okunabilir durumda mı? |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Contalar ve mühür ile doluluk göstergelerinde bir kırılma veya kaybolma var mı? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Söndürücü tam dolu mu? (Tartarak ya da elle kontrol edilebilir) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Söndürücünün belirgin bir biçimde hasarı var mı? Korozyona uğramış mı ya da sızdırıyor mu? Meme tıkanıklığı var mı? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Basınç okuma düzeneği veya gösterge kullanılan aralıkta veya konumda mı? (**Örnek Görsele Bakınız) |  |  |  |  |  |  |

| **Örnek Görsel | *Kontrol Listesine Göre Eksiklik Çıkan Tüpleri Bu Listeye İşleyiniz. 40’tan Fazla Tüpünüz Var İse Bu Formu Çoğaltınız. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İbre yeşil bölgede olmalıdır. | TÜP NO | UYGUNSUZ/EKSİK MADDELER | TÜP NO | UYGUNSUZ/EKSİK MADDELER | TÜP NO | UYGUNSUZ/EKSİK MADDELER | TÜP NO | UYGUNSUZ/EKSİK MADDELER |
|  | Kontrol Eden: |  |  |  | Onaylayan: |  |  |  |